Pytanie oferenta z dnia 14.09.2017 r.

- Proszę o przesłanie rysunków stóp fundamentowych :

- 3550x4200 w osiach 9/D

- 3100x400 w osiach 9/G

- 3550x5200 w osiach 9/K

- 1000x1000 w osiach 10-14/L-M i 22/I-J

Odpowiedź 1

Skorygowany rzut fundamentów w załączeniu

- Proszę o przesłanie rysunków ław fundamentowych – 400x800 w osi 22 i P.

Odpowiedź 2

Skorygowany rzut fundamentów w załączeniu

- Proszę o podanie rzędnych góry i spodu ław fundamentowych.

Odpowiedź 2

Rzędna góry ławy fundamentowej -0,90, rzędna spodu ławy fundamentowej -1,30

- Proszę o przesłanie zestawienia zbrojenia dla belek podwalinowych: BP9, BP31 i BP32.

Odpowiedź 4

Zbrojenie podwalin BP9, BP31 i BP32 jest ujęte w zestawieniu na rysunku P-12 tom 3.1

Pytanie oferenta z dnia 19.09.2017 r.

- Wczoraj otrzymaliśmy od Państwa odpowiedzi na pytania dotyczące fundamentów.  W pliku zalacznik_nr_8_-_ZESTAWIENIE_STALI_ZBROJENIOWEJ możemy znaleźć rysunek stopy o wymiarach 1500x1500, której nie ma na rzucie fundamentów. Ponadto brakuje rysunku stopy 1000x1000 zlokalizowanej w osiach 10-14/L-M i 22/I-J.

Odpowiedź 1

Skorygowany rzut fundamentów w załączeniu

Pytanie oferenta z dnia 19.09.2017 r.

- Proszę o wyjaśnienie niejasności pomiędzy otrzymanymi wczoraj rysunkami a dokumentacją z dnia 13 września.

W otrzymanych wczoraj załącznikach :

- ZA_._6_-_HALA_A_-_ZESTAWIENIE_STALI_STOPY_FUNDAMENTOWE

- zalacznik_nr_7_-_PODWALINY_2017.08.14

- zalacznik_nr_8_-_ZESTAWIENIE_STALI_ZBROJENIOWEJ

Możemy znaleźć rysunki, które w ogóle nie pokrywają się z dokumentacją z dnia 13 września. Różnice dotyczą m.in.:

- Belek podwalinowych:

  - Inne ilości

  - Inne wymiary

- Podwaliny betonowe:

  - Brak podwalin w otrzymanych plikach

- Stopy fundamentowe

  - Nowa stopa fundamentowa o wymiarze 1500x1500, której nie ma na rzucie fundamentów (F-1 v01 01)

W zaistniałej sytuacji proszę o informację która dokumentacja jest wiodąca.

Odpowiedź 1

W zakresie stóp i ław fundamentowych obowiązują  rysunki OD F-1 DO F-12, w zakresie podwalin rysunki P-1 do P-12